341/19/2009

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

1. Nazwa zadania

Budowa budynku wielorodzinnego

2. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach wraz z infrastrukturą

3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

zapisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

4. Ilość i rodzaj

Budynek wolnostojący trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Bryła budynku na planie prostokąta. Budynek dwuklatkowy, łącznie 10-to mieszkaniowy. Budynek projektuje się wykonać w technologii tradycyjnej-konstrukcje murowe z elementami prefabrykowanymi - stropy prefabrykowane, drewniana więźba dachowa. Dach dwuspadowy z naczółkami o nachyleniu połaci 35 -39* pokryty blachodachówką.

Powierzchnia zabudowy   365.4m2

powierzchnia całkowita   1461,7m2

powierzchnia użytkowa   1027,2m2

kubatura   4092,7m2

powierzchnia mieszkań 783,6m2

5. Inne dane, parametry i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia

zapisano w dokumentacji budowlanej

6. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

45211000-9 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45231220-3 roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

7. Warunki wymagane dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jakie winien spełnić wykonawca:

stawiane wykonawcy: zpisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

rozwiązania równoważne wymagające udokumentowania przez Wykonawcę: jedynie za zgodą inspektora nadzoru

organizacyjne: zapewnienie odpowiednich warunków bhp

8. Wskazania w zakresie preferencji (opakowań, dopuszczeń, atestów, zezwoleń itp.)

atest lub aprobata techniczna

9. Zakres przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji

nie dotyczy

10. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:

netto: 2 756 047.68,

euro: 710 852.92

Kurs złotego w stosunku do euro wynosi: 3,8771

Dz. U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763

11. Podstawa ustalenia wartość przedmiotu zamówienia

kosztorys inwestorski

____________________

Bartoszyce, 2009-07-30

Janusz Kowalski