|  | URZĄD MIASTA BARTOSZYCE 11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05 http://www.bartoszyce.pl/ e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl NIP 743-000-77-29 REGON 000524329 |  |
| --- | --- | --- |

Bartoszyce 22.02.2010r

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Pismo znak: OA IX 341/09/2010

Dotyczy: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie stałej lokalizacji sztucznego lodowiska.

Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa 
o odpowiedziach  na pytania  i   zmianach  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1 Istniejące lodowisko ma powierzchnię 800m2, zaś projektowane — 1200m2.Agregat chłodniczy będący własnością Zamawiającego o wyd.chłodniczej 176,3 kW będzie dalece niewystarczajacy dla nowoprojektowanego lodowiska. W jaki sposób Zamawiający przewiduje zwiększenie mocy chłodniczej? I do jakich temperatur zewnętrznych ma funkcjonować nowe lodowisko?

- Czy lokalizacja lodowiska stałego jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania?

- Zamieszczona w dokumentacji mapka z naniesionymi odwiertami geologicznymi wskazuje na słabonośne grunty pod planowaną lokalizację. Niewykluczone,że niezbędne będzie wykonanie palowania pod płytę. Prosimy o zamieszczenie wytycznych geotechnicznych co do możliwości posadowienia płyty żelbetowej.

- W SIWZ Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy,natomiast pojawia się taki wymóg zarówno w formularzu oferty,jak i w projekcie umowy.Prosimy o wyjaśnienie.

- W p-kcie 6 a2) SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty formularza cenowego.Brak natomiast takiego załącznika w spisie załaczników.Prosimy o uzupełnienie.

- § 2 projektu umowy nie opisuje w sposób właściwy zakresu robót wykonawcy — „zaprojektuj i zbuduj" — prosimy o zgodny z SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o usunięcie z projektu umowy pkt.5 §7.Zapis ten dotyczy umowy kosztorysowej, a nie ryczałtowej.

- Gdzie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej? Jest to niezbędne do oszacowania przyłączenia toalet do sieci.

- Jakie zamówienia uzupełniające przewiduje Zamawiający?

- Jakie przeznaczenie płyty lodowiska w okresie letnim przewiduje Zamawiający? Od tego zależy w jakiej technologii powinna być wykonana płyta.

Odpowiedzi:

ad. 1 Podany wymiar lodowiska był wymiarem pożądanym przez zamawiającego. Zaprojektowana i wykonana tafla ma być dostosowana do możliwości technicznych załączonego do specyfikacji agregatu chłodzącego o posiadanej wydajności chłodniczej, jednak minimalne wymiary płyty nie mogą być mniejsze niż 40x20m. Lodowisko ma funkcjonować do temperatury jaka wyjdzie z obliczeń, dla minimalnej tafli lodowiska 40x20m przy posiadanym agregacie chłodzącym.

ad.2 Lokalizacja lodowiska stałego jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. W załączeniu plan miejscowy z 1999r. Lodowisko jest zlokalizowane w tzw. konserwatorskiej strefie ekspozycji na Stare Miasto, dlatego też obiekty zaplecza będą ustawiane jako tymczasowe, na okres funkcjonowania lodowiska.

ad. 3 Zamieszczono do specyfikacji mapę z warunkami gruntowymi dla wschodniej części placu z rozpoznanymi gruntami słabonośnymi, podobne warunki są prawdopodobnie pod całym placem, aby uprzedzić przyszłych wykonawców, jakie są uwarunkowania gruntowe i jak mają skalkulować oferty. Pod lokalizację płyty należy wykonać niezależne badania gruntowe, i na tej podstawie zaprojektować odpowiednie posadowienie płyty lodowiska. Dlatego też proponujemy podniesienie placu o około 0,5m aby poprawić warunki mrozoodporności podłoża gruntowego, z uwagi również na niski poziom wód gruntowych.

Ad.4 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:10%ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium SA o/Bartoszyce nr 70 1160 2202 0000 0000 6190 9697

z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy –Budowa lodowiska"

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

W terminie podpisania umowy w siedzibie zamawiającego.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

ad.5 Formularz cenowy w załączeniu.

Ad.6 Projekt umowy zawiera wszystkie niezbędne informacje pozostałe będą uzupełnione przed podpisaniem umowy.

Ad.7 Robota budowlana będzie rozliczana metodą kosztorysową.

ad. 8 Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega równoległo około 10m od północnej krawędzi placu. Sieć jest zaznaczona na załączniku do specyfikacji –mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 i sieć oznaczona jest symbolami ks300 i ks400.

ad.9 Określone w art. 67 ust1 pkt 6.

ad. 10 W okresie letnim nawierzchnia płyty lodowiska będzie miała takie same przeznaczenie jak cały plac tj. funkcja pod organizację imprez masowych, w tym ustawianie zapleczy gastronomicznych i urządzeń rozrywkowych podczas imprez. Jak zapisano w pkt 1 programu inwestorskiego „nawierzchnia płyty betonowej lodowiska ma nawiązywać do nawierzchni placu”, tzn. że wierzchnia warstwa płyty lodowiska powinna mieć strukturę podobną do istniejących płyt placu jak również wzór na płycie powinien imitować wymiary płyt jakimi będzie wyłożona nawierzchnia poza płytą.

Zamawiający zmienia termin zakończenia realizacji zadania i ustala go na dzień 30.08.2010.

Z poważaniem