341/18/2010

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

1. Nazwa zadania

Budowa sieci deszczowej ul. Broniewskiego Kochanowskiego i Nałkowskiej

2. Określenie przedmiotu zamówienia

ul. Broniewskiego

-kanały PVC 200mm           22.5mb

-kanały PVC 315mm           75 mb

-kanały PVC 400mm           145 mb

studnie rewizyjne i studzienki 22 szt.

ul. Kochanowskiego

-kanały z rur PVC 250mm          128,31mb

-kanały z rur PVC 315mm          59.89 mb

-kanały z rur PVC 400mm          41,92mb

studnie rewizyjne i studzienki     25szt.

ul. Nałkowskiej

-kanały z rur PVC 250mm          108,71mb

-kanały z rur PVC 315mm          66,76 mb

studnie rewizyjne i studzienki     16szt.

3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Zapisano w projekcie budowlanym

4. Ilość i rodzaj

Jedna robota budowlana w zakresie sieci deszczowej.

5. Inne dane, parametry i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia

Zapisanow specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

45232452-5

7.  Wskazania w zakresie preferencji (opakowań, dopuszczeń, atestów, zezwoleń itp.)

Atest lub aprobata techniczna na każdy wbudowany element

9. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:

netto: 328 828.37,

brutto: 401170.61,

euro: 85 654.69

Kurs złotego w stosunku do euro wynosi: 3,839

Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796

10. Podstawa ustalenia wartość przedmiotu zamówienia

kosztorys inwestorski

_________________________________

Bartoszyce, 2010-04-09

Janusz Kowalski