# SPIS DOKUMENTACJI

- Karta charakterystyki obiektu

- Przedmiar

- Przedmiar oferta

- Spis działów

# KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE

## NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA

## Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce.

## Rurociąg tłoczny odcieków.

## KROTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT

## wg  projektu  – Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce.

## Rurociąg tłoczny odcieków.

## PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

## Projekt  – Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce.

## Rurociąg tłoczny odcieków.

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 18 maja 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 130 poz.1389)

## INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 18 maja 2004 roku(Dz. U. 2004 nr 130 poz.1389)

## Katalogi KNR, KNRW i KNNR.

## INNE DANE PRZYJĘTE PRZY OPRACOWANIU KOSZTORYSU

## 1.	Kosztorys niniejszy jest sporządzony na podstawie przeciętnych norm nakładów.

## Kody CPV

## Dział – 45000000-7 Roboty budowlane

## Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

## Klasa – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

## Kategoria – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

## Kategoria – 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

## Grupa - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

## Klasa – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce. Rurociąg tłoczny odcieków |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy pod rurociąg wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparkami 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 8193 | m3 | 8193.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8193.000 |
| 1.2 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy ręczny pod podsypkę żwirową - analogia. | m3 |  |  |
|  |  | 341 | m3 | 341.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 341.000 |
| 1.3 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm | m3 |  |  |
|  |  | 341 | m3 | 341.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 341.000 |
| 1.4 | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), Fi 90 mm | m |  |  |
|  |  | 4267 | m | 4267.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4267.000 |
| 1.5 | KNNR 4 1010-03 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90 mm | złącze |  |  |
|  |  | 420 | złącze | 420.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420.000 |
| 1.6 | KNNR 11 0501-05 | Zasypanie rurociągu piaskiem do wys. 0.3 m ponad wierz rurociągu | m3 |  |  |
|  |  | 640 | m3 | 640.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 640.000 |
| 1.7 | KNNR 11 0402-04 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20 m, rury Dn 150 mm, w gruntach kategorii III-IV | m |  |  |
|  |  | 9 | m | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 1.8 | KNNR 4 0116-01 | Montaż odpowietrzenia na rurociągach w studzienkach - analogia. | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 1.9 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów nad rurociągiem gruntem rodzimym z zagęszczeniem przy pomocy spycharki o mocy 50 - analogia. | m3 |  |  |
|  |  | 8193 | m3 | 8193.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8193.000 |
| 2 | Przepompownia ścieków P-1 z komorą pomiarową |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 1 0212-04 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60 m3, głębokość do 4 m, kategoria gruntu III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 53 | m3 | 53.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.000 |
| 2.2 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0 m | m2 |  |  |
|  |  | 70 | m2 | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 2.3 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | szt |  |  |
|  |  | 12 | szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 2.4 | KNZ 1 0301-01 | Zakup i montaż przepompowni EPS Fi 1.2 m H=3.4 z wyposażeniem technologicznym | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.5 | KNNR 1 0320-02 | Ręczne zasypanie wokół komory pomiarowej i przepompowni gruntem rodzimym z zagęszczeniem - analogia. | m3 |  |  |
|  |  | 53 | m3 | 53.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.000 |
| 2.6 | KNZ 1 0301-01 | Zakup i montaż komory pomiarowej z wyposażeniem technologicznym | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | Przepompownia ścieków P-2 |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III | m3 |  |  |
|  |  | 24 | m3 | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 3.2 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0 m | m2 |  |  |
|  |  | 32 | m2 | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 3.3 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | szt |  |  |
|  |  | 12 | szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 3.4 | KNZ 1 0301-01 | Zakup i montaż przepompowni EPS Fi 1.2 m H=3.4 z wyposażeniem technologicznym | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.5 | KNNR 1 0320-02 | Ręczne zasypanie wokół przepompowni gruntem rodzimym z zagęszczeniem - analogia. | m3 |  |  |
|  |  | 24 | m3 | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |

PRZEDMIAR OFERTA

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce. Rurociąg tłoczny odcieków |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy pod rurociąg wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 8193 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy ręczny pod podsypkę żwirową - analogia. | m3 | 341 |  |  |
| 1.3 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm | m3 | 341 |  |  |
| 1.4 | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), Fi 90 mm | m | 4267 |  |  |
| 1.5 | KNNR 4 1010-03 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90 mm | złącze | 420 |  |  |
| 1.6 | KNNR 11 0501-05 | Zasypanie rurociągu piaskiem do wys. 0.3 m ponad wierz rurociągu | m3 | 640 |  |  |
| 1.7 | KNNR 11 0402-04 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20 m, rury Dn 150 mm, w gruntach kategorii III-IV | m | 9 |  |  |
| 1.8 | KNNR 4 0116-01 | Montaż odpowietrzenia na rurociągach w studzienkach - analogia. | szt | 5 |  |  |
| 1.9 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów nad rurociągiem gruntem rodzimym z zagęszczeniem przy pomocy spycharki o mocy 50 - analogia. | m3 | 8193 |  |  |
| 2 | Przepompownia ścieków P-1 z komorą pomiarową |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 1 0212-04 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60 m3, głębokość do 4 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 53 |  |  |
| 2.2 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0 m | m2 | 70 |  |  |
| 2.3 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | szt | 12 |  |  |
| 2.4 | KNZ 1 0301-01 | Zakup i montaż przepompowni EPS Fi 1.2 m H=3.4 z wyposażeniem technologicznym | kpl | 1 |  |  |
| 2.5 | KNNR 1 0320-02 | Ręczne zasypanie wokół komory pomiarowej i przepompowni gruntem rodzimym z zagęszczeniem - analogia. | m3 | 53 |  |  |
| 2.6 | KNZ 1 0301-01 | Zakup i montaż komory pomiarowej z wyposażeniem technologicznym | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Przepompownia ścieków P-2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III | m3 | 24 |  |  |
| 3.2 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0 m | m2 | 32 |  |  |
| 3.3 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | szt | 12 |  |  |
| 3.4 | KNZ 1 0301-01 | Zakup i montaż przepompowni EPS Fi 1.2 m H=3.4 z wyposażeniem technologicznym | kpl | 1 |  |  |
| 3.5 | KNNR 1 0320-02 | Ręczne zasypanie wokół przepompowni gruntem rodzimym z zagęszczeniem - analogia. | m3 | 24 |  |  |

SPIS DZIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepompownia ścieków P-1 z komorą pomiarową |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przepompownia ścieków P-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |